**BADANIA BIEGŁOŚCI**

**W ZAKRESIE POZOSTAŁOŚCI SUBSTANCJI PRZECIWBAKTERYJNYCH**

**RUNDA I/2022**

***INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z PRÓBKAMI***

1. **PRZESYŁKA ZAWIERA:**
* Próbki do badań jakościowych zgodnie ze zgłoszeniem Uczestnika
* Rejestrator temperatury
* Zaadresowaną kopertę zwrotną do odesłania rejestratora temperatury
* Wkłady chłodzące
1. **ZWROT REJESTRATORA TEMPERATURY**

**Rejestrator temperatury należy odesłać Organizatorowi badań biegłości w ciągu 24 godzin od otrzymania próbek w załączonej kopercie zwrotnej listem poleconym. Nie odesłanie rejestratora skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 500 zł brutto.**

1. **WYKONANIE BADAŃ**

**Przed przystąpieniem do wykonania badań próbki należy przechowywać**

**w temperaturze 5 °C ± 3 °C.**

Do badań należy przystąpić w ciągu 24 godzin od otrzymania próbek

(doręczenie przesyłki z próbkami w dn. 17.03.2022 r.).

**Sposób postępowania:**

* **Próbki mleka przygotowane w zakresie Unii Europejskiej**

Oznaczanie **pozostałości substancji przeciwbakteryjnych** należy wykonać w próbkach oznaczonych symbolami **A1, A2 i A3** (próbki mleka surowego, zamrożone). Bezpośrednio przed przystąpieniem do badań próbki zamrożone pozostawić w temperaturze pokojowej do upłynnienia. Dalej postępować z próbkami jak przy rutynowych badaniach mleka.

* **Próbki mleka przygotowane w zakresie Unii Celnej**

Oznaczanie **pozostałości substancji przeciwbakteryjnych** należy wykonać w próbkach oznaczonych symbolami **A4, A5 i A6** (próbki mleka surowego, zamrożone). Bezpośrednio przed przystąpieniem do badań próbki zamrożone pozostawić w temperaturze pokojowej do rozmrożenia. Dalej postępować z próbkami jak przy rutynowych badaniach mleka.

1. **PRZEKAZANIE WYNIKÓW**

Po zakończeniu badań uzyskane wyniki należy raportować po zalogowaniu w serwisie elektronicznym dostępnym pod adresem <http://eklient.piwet.pulawy.pl>, w **nieprzekraczalnym terminie do 01 kwietnia 2022 r.** W chwili wysłania wyników Uczestnik otrzymuje pod wskazany podczas rejestracji adres e‑mail **potwierdzenie wysłania wyników** do Organizatora.

Sprawozdanie z badań biegłości rundy I/2022 będzie dostępne w w/w miejscu w terminie **do 10 czerwca**

**2022 r.**